ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Λουτρόπολης Θερμής. Αρ. πρωτ.: 10259/12-9-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΑΛΒ. | 0,35 | 175,00 |
| 2 | 30 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | 1,30 | 39,00 |
| 3 | 5 | ΡΑΚΟΡ 1/2΄΄ ΚΩΝ.ΓΑΛΒ. | 3,10 | 15,50 |
| 4 | 5 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4'' Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | 2,70 | 13,50 |
| 5 | 5 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | 1,12 | 5,60 |
| 6 | 5 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ | 1,94 | 9,70 |
| 7 | 5 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2'' Χ 2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | 9,50 | 47,50 |
| 8 | 100 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | 0,50 | 50,00 |
| 9 | 10 | ΤΑΠΑ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ | 1,83 | 18,30 |
| 10 | 20 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40 Χ 40 C250 (ΜΑΝΤΕΜ) | 25,00 | 500,00 |
| 11 | 700 | ΣΩΛΗΝ Φ18χ2,5 HYDROMAK 16ατμ | 0,41 | 287,00 |
| 12 | 100 | ΣΩΛΗΝ Φ25 ΡΕ 16ατμ | 0,84 | 84,00 |
| 13 | 200 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ | 1,20 | 240,00 |
| 14 | 300 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | 2,22 | 666,00 |
| 15 | 300 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | 2,99 | 897,00 |
| 16 | 20 | ΖΙΜΠΩ Φ63 | 4,17 | 83,40 |
| 17 | 20 | ΖΙΜΠΩ Φ90 | 6,67 | 133,40 |
| 18 | 20 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2 ΟΡΕΙΧ. | 0,95 | 19,00 |
| 19 | 40 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | 4,73 | 189,20 |
| 20 | 20 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | 9,30 | 186,00 |
| 21 | 10 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | 9,30 | 93,00 |
| 22 | 20 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ | 10,78 | 215,60 |
| 23 | 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1/2'' ΚΙΜ | 3,13 | 31,30 |
| 24 | 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1'' ΚΙΜ | 6,90 | 69,00 |
| 25 | 5 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 2'' ΚΙΜ | 20,00 | 100,00 |
| 26 | 50 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.1/2'' | 9,00 | 450,00 |
| 27 | 50 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.32-37Χ76mm | 11,52 | 576,00 |
| 28 | 40 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.42-45Χ150mm | 15,00 | 600,00 |
| 29 | 3 | ΚΛΑΠΕ 3" ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΧ. | 42,00 | 126,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………