ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 04-02-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια συστήματος ασφαλείας CCTV (Κάμερες-DVR) για το κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης Ύδατα. Αρ. πρωτ.: 1191/04-02-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Κάμερα Bullet 4in1 1080p EXIR, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6mm (γωνία θέασης 82.2̊ ) ή 6mm (γωνία θέασης 54̊ ), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, IP66 | 75,00 | 150,00 |
| 2 | 1 | Κάμερα Bullet 4in1 1080p EXIR, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103̊ ) ή 3.6 mm (γωνία θέασης 82.2̊ ), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40m, IP66 | 65,00 | 65,00 |
| 3 | 1 | Υβριδική λειτουργία 5 σε 1 (Penta-Brid) στα μοντέλα των σειρών F (Turbo 3.0), K (Turbo 4.0 & 5.0), & M1/S (Turbo 5.0), με υποστήριξη καμερών TVI ως και 8ΜΡ (η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση εξαρτάται από το μοντέλο), CVI,AHD, κοινών αναλογικών καμερών (CVBS) καθώς και ΙΡ καμερών ως και 12MP ΝΕΟΣ αλγόριθμος συμπίεσης Η.265 Pro+ (ως 87,5% μικρότερες απαιτήσεις σε δίσκο και μετάδοση δικτύου) | 185,00 | 185,00 |
| 4 | 1 | HD 2TB WD surveillance | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 70 | ΚΑΛΩΔΙΟ CCTV | 0,65 | 45,50 |
| 6 | 3 | KOYTIA ΣΤΕΓΑΠ. | 4,00 | 12,00 |
| 7 | 1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΡΩΝ-ΒΙΣΜΑΤΑ | 40,00 | 40,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 597,50 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 101,575 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 599,075 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………