

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 04-02-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) των αντλιοστασίων ακαθάρτων της Δ.Ε. Μυτιλήνης.**Αρ. πρωτ.:** 1193/04-02-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **6** | **Συντήρηση - σέρβις Η/Ζ:*** **Αλλαγή λαδιών**
* **Φίλτρα λαδιού**
* **Φίλτρα πετρελαίου**
* **Φίλτρα αέρος**
* **Παραφλού αντικατάσταση**

**(συνημμένος πίνακας Η/Ζ)** | **610,00** | **3.660,00** |
| **2** | **1** | **Αντικατάσταση μπαταρίας 12V/120Αh-ξηρού τύπου με ακροδέκτες (ΑΜ1 Παναγιούδας)** | **160,00** | **160,00** |
| **3** | **1** | **Αντικατάσταση μπαταρίας 12V/140Αh-ξηρού τύπου με ακροδέκτες (ΑΜ2 Μόριας)** | **180,00** | **180,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **4.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** |  **680,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **4.680,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………