

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 04-02-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) των αντλιοστασίων ακαθάρτων της Δ.Ε. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 1193/04-02-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **6** | **Συντήρηση - σέρβις Η/Ζ:**   * **Αλλαγή λαδιών** * **Φίλτρα λαδιού** * **Φίλτρα πετρελαίου** * **Φίλτρα αέρος** * **Παραφλού αντικατάσταση**   **(συνημμένος πίνακας Η/Ζ)** | **610,00** | **3.660,00** |
| **2** | **1** | **Αντικατάσταση μπαταρίας 12V/120Αh-ξηρού τύπου με ακροδέκτες (ΑΜ1 Παναγιούδας)** | **160,00** | **160,00** |
| **3** | **1** | **Αντικατάσταση μπαταρίας 12V/140Αh-ξηρού τύπου με ακροδέκτες (ΑΜ2 Μόριας)** | **180,00** | **180,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **4.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **680,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **4.680,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………