ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13-02-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο Α1 της Δ.Ε. Μυτιλήνης.**Αρ. πρωτ.** 1567/13-02-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 6”****Στοιχεία** **Ισχύς Η/Κ: 10hp****Παροχή: 46m3/h****Μανομετρικό ύψος: 43m****(βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)**  | **2.400** | **2.400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.400,00** |
| **ΦΠΑ 17%** |  **408,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.808,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………