

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13-02-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο Α1 της Δ.Ε. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.** 1567/13-02-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 6”**  **Στοιχεία**  **Ισχύς Η/Κ: 10hp**  **Παροχή: 46m3/h**  **Μανομετρικό ύψος: 43m**  **(βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)** | **2.400** | **2.400,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.400,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **408,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.808,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………