ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 13-02-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο Α1 της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ. 1567/13-02-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 6” Στοιχεία Ισχύς Η/Κ: 10hp Παροχή: 46m3/h Μανομετρικό ύψος: 43m (βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές) | 2.400 | 2.400,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.400,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 408,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.808,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………