ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ:Άμεση αποκατάσταση στέψης δεξαμενών καθίζησης ΝοΙ & ΝοΙΙ ΕΕΛ Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 991/1-2-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Επισκευή-αποκατάσταση σκυροδεμάτων στη στέψη όπου περιστρέφονται οι γέφυρες όσο και στα πλάγια εμφανή τοιχώματα. - Πλάτος στέψης 30cm - Ύψος εμφανούς εξωτερικού πλαϊνού τοιχώματος στέψης 70cm |  |  |
| 2 |  | Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες με τα υλικά: - Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος. - Καθαρισμός με μηχανικά μέσα του οπλισμού που θα προκύψει μετά τον καθαρισμό των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος. - Επάλειψη του οπλισμού με αντιδιαβρωτικό προστατευτικό κονίαμα. - Αποκατάσταση με ινοπλισμένο χονδρόκοκκο κονίαμα. - Τοποθέτηση υψηλών αντοχών ινοπλισμένου λεπτόκοκκου κονιάματος. - Αστάρωμα επιφάνειας με υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι. - Υλικό προστασίας από την βροχόπτωση και την υπεριώδη ακτινοβολία. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.000.00 |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  | 340.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.340.00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………