ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Άμεση αποκατάσταση στέψης δεξαμενών καθίζησης ΝοΙ & ΝοΙΙ ΕΕΛ Μυτιλήνης. **Αρ. πρωτ.:** 991/1-2-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** |  | **Επισκευή-αποκατάσταση σκυροδεμάτων στη στέψη όπου περιστρέφονται οι γέφυρες όσο και στα πλάγια εμφανή τοιχώματα.** * **Πλάτος στέψης 30cm**
* **Ύψος εμφανούς εξωτερικού πλαϊνού τοιχώματος στέψης 70cm**
 |  |  |
| **2** |  | **Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες με τα υλικά:*** **Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος.**
* **Καθαρισμός με μηχανικά μέσα του οπλισμού που θα προκύψει μετά τον καθαρισμό των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος.**
* **Επάλειψη του οπλισμού με αντιδιαβρωτικό προστατευτικό κονίαμα.**
* **Αποκατάσταση με ινοπλισμένο χονδρόκοκκο κονίαμα.**
* **Τοποθέτηση υψηλών αντοχών ινοπλισμένου λεπτόκοκκου κονιάματος.**
* **Αστάρωμα επιφάνειας με υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι.**
* **Υλικό προστασίας από την βροχόπτωση και την υπεριώδη ακτινοβολία.**
 |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.000.00** |
| **ΦΠΑ…..%** | **340.00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.340.00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………