ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Αγ.Παρασκευής.  **Αρ. πρωτ.:** 2521/19-3-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **5** | **ΓΩΝΙΑ 2 1/2΄΄ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.** | **7,20** | **36,00** |
| **2** | **4** | **ΓΩΝΙΑ 4΄΄ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.** | **22,00** | **88,00** |
| **3** | **10** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 2 Χ 1 1/2'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ** | **3,00** | **30,00** |
| **4** | **5** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 3 Χ 2 1/2'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ.** | **10,30** | **51,50** |
| **5** | **30** | **ΤΑΥ 1'' ΓΑΛΒ.** | **1,30** | **39,00** |
| **6** | **5** | **ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ100 Χ 1 ΧΥΤΟ** | **6,50** | **32,50** |
| **7** | **4** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN100 4''** | **10,60** | **42,40** |
| **8** | **4** | **ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200** | **25,00** | **100,00** |
| **9** | **5** | **ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80 ή 3 1/2'' ΤΡ** | **11,20** | **56,00** |
| **10** | **100** | **ΦΛΑΝΤΖΑΚΙ ΚΟΛΑΡΟΥ** | **0,30** | **30,00** |
| **11** | **100** | **ΒΙΔΑ 1/2 Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ΠΕΡΙΚ.** | **0,45** | **45,00** |
| **12** | **4** | **ΒΑΝΑ 3'' (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** | **87,96** | **351,84** |
| **13** | **10** | **ΡΑΚΟΡ 2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.** | **6,13** | **61,30** |
| **14** | **10** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.105-125Χ250mm** | **63,60** | **636,00** |
| **15** | **25** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.155-175Χ300mm** | **81,30** | **2032,50** |
| **16** | **5** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ125 16ΑΤΜ** | **10,23** | **51,15** |
| **17** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ160 16 ΑΤΜ** | **13,00** | **26,00** |
| **18** | **5** | **ΣΥΝΔ/ΜΟΣ ΑΥΤ.DN65(63-83.7η70-88)** | **123,5** | **617,50** |
| **19** | **5** | **ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN100(107,2-133)η104-1)** | **179,68** | **898,40** |
| **20** | **5** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ.Φ90 ΡΕ** | **5,00** | **25,00** |
| **21** | **5** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ125 16ατμ** | **8,20** | **41,00** |
| **22** | **10** | **ΓΩΝΙΑ Φ160/45° PVC ΑΠΟΧ.** | **4,40** | **44,00** |
| **23** | **10** | **ΣΥΣΤΟΛΗ Φ160/125 PVC ΑΠΟΧ.** | **4,20** | **42,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **5.377,09** |
| **ΦΠΑ…..%** | | | | **914,11** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **6.291,20** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………