ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:27-04-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια γωνιακού κινητήρα μειωτήρα καθίζησης για τις Ε.Ε.Λ. Ερεσού. Αρ. πρωτ. 4158/27-04-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Γωνιακός κινητήρας μειωτήρα καθίζησης Bonfiglioli Italy0,37KW BN 71 B4 1400 RPM V230 / 400 / 50 IP 55 CLF IE1 B5 CODE 830720106 | 130,00 | 130,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 130,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 22,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 152,10 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………