ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 20-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την επισκευή πυροσβεστικών κρουνών της Δ.Κ Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 5016/20-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Βάνα 2” (τύπου κιμ) | 27,80 | 556,00 |
| 2 | 1 | Βάνα Φ60 Φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης | 59,37 | 59,37 |
| 3 | 40 | Βίδα 5/8χ70mm Γαλβ. | 0,60 | 24,00 |
| 4 | 5 | Συστολή Φ100χ80 Φλ. Epoxy (εποξειδ. Βαφή) | 42,00 | 210,00 |
| 5 | 2 | Φλάντζα τόρνου 2” βόλτα | 9,10 | 18,20 |
| 6 | 5 | Φλαντζολάστιχο Φ100 | 1,00 | 5,00 |
| 7 | 2 | Φλαντζολάστιχο Φ60 | 0,85 | 1,70 |
| 8 | 5 | Φλαντζολάστιχο Φ80 | 0,93 | 4,65 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 878,92 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 149,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.028,34 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………