ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:20-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μονοφασικών αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. των Δ.Ε. Πλωμαρίου, Μήθυμνας, Καλλονής, Μυτιλήνης και Ερεσού . Αρ. πρωτ. 5013/20-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Βυθιζόμενη μονοφασική αντλία (καθίζησης) ισχύος 750W με ενσωματωμένο φλοτέρ, μέγιστο βάθος βύθισης 7m, μέγιστο μανομετρικό 9m, μέγιστη παροχή 14m3/h, έξοδος 1,1/4”, μέγιστη διάμετρος στερεού 25mm. (Συνημμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) | 80,00 | 800,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 800,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 136,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 936,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………