ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:15-12-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Χρούσου” της Δ.Κ. Μεσοτόπου της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης . Αρ. πρωτ. 16481/15-12-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αντικατάσταση υλικών : - Υποβρύχιος κινητήρας 7,5HP 4” - Υποβρύχια αντλία πόσιμου νερού στα 110m παροχή 12m3/h - Καλώδιο 4χ4 μέτρα 90 - Ένωση ανθυγρή ( Στοιχεία γεώτρησης: σωλήνας Φ75 PE, βάθος 80-85m, συρματόσχοινο οκ) Συμ:(Τα κατεστραμμένα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ Μυτιλήνης) | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού, ενώσεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, καθέλκυση νέου και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης. | 600,00 | 600,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1850,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 319,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.169,50 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………