

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:15-12-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσαπρομήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Χρούσου” της Δ.Κ. Μεσοτόπου της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης .  **Αρ. πρωτ.** 16481/15-12-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντικατάσταση υλικών :**   * **Υποβρύχιος κινητήρας 7,5HP 4”** * **Υποβρύχια αντλία πόσιμου νερού στα 110m παροχή 12m3/h** * **Καλώδιο 4χ4 μέτρα 90** * **Ένωση ανθυγρή**   **( Στοιχεία γεώτρησης: σωλήνας Φ75 PE, βάθος 80-85m, συρματόσχοινο οκ)**  Συμ:(Τα κατεστραμμένα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ Μυτιλήνης) | **1.250,00** | **1.250,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού, ενώσεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, καθέλκυση νέου και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης.** | **600,00** | **600,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1850,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **319,50** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.169,50** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………