

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 29-01-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την Γεώτρηση “ΧΡΟΥΣΟΥ” Μεσοτόπου»**Αρ. πρωτ.:** 916/29-01-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από αντλία 4” και κινητήρα 10 HP****(βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές).** | **950,00** | **950,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή εργασίας για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού (βάθος γεώτρησης 100m), συνδέσεις υδραυλικές (Φ75 PE), ηλεκτρολογικές**  | **200,00** | **200,00** |
| **3** | **1** | **Καθέλκυση και θέση σε λειτουργία του νέου αντλητικού συγκροτήματος παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ.** | **200,00** | **200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.350,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **229,50** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.579,50** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………