

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 11-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου (PP-R) για τις ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου.**Αρ. πρωτ.:** 4652/11-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **Μαστός PP-R Φ50Χ1 ½” Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα**  | **40,00** | **400,00** |
| **2** | **10** | **Μαστός PP-R Φ63Χ2” Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα** | **60,00** | **600,00** |
| **3** | **10** | **Γωνία 90ο Φ50 PP-R Φ50 Θηλ.** | **5,00** | **50,00** |
| **4** | **10** | **Γωνία 90ο Φ63 PP-R Φ63 Θηλ.** | **5,00** | **50,00** |
| **5** | **5** | **Μούφα Φ50 PP-R Φ50** | **4,00** | **20,00** |
| **6** | **5** | **Μούφα Φ63 PP-R Φ63** | **7,00** | **35,00** |
| **7** | **100** | **Σέλλα PP-R Φ40-50Χ1/2”/25 Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα**  | **10,50** | **1.050,00** |
| **8** | **100** | **Σέλλα PP-R Φ63-125Χ1/2”/25 Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα**  | **10,50** | **1.050,00** |
| **9** | **10** | **Σωλήνα Φ50χ4,6 PP-R 16 ΑΤΜ (Πράσινη)** | **9,00** | **90,00** |
| **10** | **10** | **Σωλήνα Φ63χ5,8 PP-R 16 ΑΤΜ (Πράσινη)** | **14,00** | **140,00** |
| **11** | **10** | **Τάπα Φ50 PP-R Φ50** | **4,00** | **40,00** |
| **12** | **10** | **Τάπα Φ63 PP-R Φ63** | **5,50** | **55,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **3.580,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **608,60** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **4.188,60** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………