

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 17-03-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO Αντλιοστασίου Ακαθάρτων Ν. Κυδωνιών της Δ.Ε. Λουτ. Θερμής.  **Αρ. πρωτ.** 2887/17-03-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | * **Σετ μηχ. Στυπιοθλιπτών και o-rings στεγανοποίησης** * **Φτερωτή** * **Σετ συγκράτησης φτερωτής (ροδέλα και βίδα σύσφιξης)** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ**  **ΜΑΡΚΑ : WILO**  **M-TYPE :T13-2/12H**  **P-TYP :WILO-EMUFA08.43E**  **Nr :6500 53 125/2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ :2825 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ : 400V**  **ΙΣΧΥΣ : 3,75KW**  **AMP :7.60A**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**  **(H): 23m (Q): 16m3/h**  **Φimp: 145mm** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **170,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.170,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………