ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 19-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας και Αγ. Παρασκευής της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ. 9184/19-08-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 24VDC | 8 | 16 |
| 2 | 5 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΩΝ | 3 | 15 |
| 3 | 20 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΩΝ | 3 | 60 |
| 4 | 5 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ PT424 1-15MIN POWER ELEC. 8 ΠΟΔΩΝ | 14 | 70 |
| 5 | 5 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ PT424 1-15MIN POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | 14 | 70 |
| 6 | 2 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MHX. 24Η ME AYTON. | 25 | 50 |
| 7 | 5 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-8 ΠΟΔΩΝ | 22 | 110 |
| 8 | 12 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-11 ΠΟΔΩΝ | 22 | 264 |
| 9 | 5 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-8 ΠΟΔΩΝ | 32 | 160 |
| 10 | 12 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-11 ΠΟΔΩΝ | 32 | 384 |
| 11 | 5 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | 15 | 75 |
| 12 | 8 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | 15 | 120 |
| 13 | 8 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PT611-A2 | 36 | 288 |
| 14 | 10 | ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT612 | 118 | 1180 |
| 15 | 2 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ | 30 | 60 |
| 16 | 5 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ | 30 | 150 |
| 17 | 5 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 8 ΠΟΔΩΝ | 22 | 110 |
| 18 | 5 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 11 ΠΟΔΩΝ | 22 | 110 |
| 19 | 5 | ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PDIP141 | 40 | 200 |
| 20 | 15 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7,2Αh 12V | 20 | 300 |
| 21 | 10 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 9Αh 12V | 22 | 220 |
| 22 | 5 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 5Μ | 21 | 105 |
| 23 | 10 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 10Μ | 24 | 240 |
| 24 | 3 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4-6,3Α | 30 | 90 |
| 25 | 5 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6-10Α | 35 | 175 |
| 26 | 3 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 9-14Α | 35 | 105 |
| 27 | 3 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13-18Α | 35 | 105 |
| 28 | 3 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20-25Α | 40 | 120 |
| 29 | 3 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25-32Α | 50 | 150 |
| 30 | 1 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 7-10Α | 25 | 25 |
| 31 | 1 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 9-13Α | 25 | 25 |
| 32 | 3 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 12-18Α | 25 | 75 |
| 33 | 2 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 16-24Α | 30 | 60 |
| 34 | 2 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 25-40Α | 45 | 90 |
| 35 | 3 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 37-50Α | 55 | 165 |
| 36 | 50 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 | 0,5 | 25 |
| 37 | 10 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,8 ΜΑΥΡΑ (100ΤΕΜ) | 0,15 | 1,5 |
| 38 | 3 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ 27mm/8mm 1m ΜΕ ΚΟΛΛΑ | 10 | 30 |
| 39 | 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C6A 3kA | 2 | 20 |
| 40 | 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C10A 3kA | 2,5 | 25 |
| 41 | 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C16A 3kA | 3 | 30 |
| 42 | 10 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT412 (ΜΕ ΡΥΘΜ. ΚΑΘΕΣΤΕΡΗΣΗ) | 26 | 260 |
| 43 | 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΑΧ 10Α | 60 | 60 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.993,50€ |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 1.018.90€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 7.012.40€ |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………