ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 08-04-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Ερεσού. Αρ. πρωτ.2510/09-03-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου ψηφιακή ηλεκτρομαγνητική max παροχής 13.0l/h και μανομετρικό 2.0bar. (βλέπε συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές) | 400,00€ | 800,00€ |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 800,00€ |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 136,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 936,00€ |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………