ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 12-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση Συνεταιρισμός Στύψης που υδροδοτεί τη Δ.Κ. Πέτρας. Αρ. πρωτ.: 4719/12-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 4” 5,5HP με σημείο καμπύλης στα 150m μανομετρικό να καταθλίβει 6-7m3 /h - Καλώδιο 4Χ6 ΝΥΥ 165m - Καλώδιο 2χ1,5 NYY 165m - Ηλεκτρόδια στάθμης 2 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 2 | 1 | Ανέλκυση παλαιού αντλητικού, εγκατάσταση και καθέλκυση νέου, συνδέσεις ηλεκτρικές και υδραυλικές. Θέση σε λειτουργία, παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Λέσβου. | 600,00 | 600,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.005,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 340,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.345,85 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………