

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 12-05-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση Συνεταιρισμός Στύψης που υδροδοτεί τη Δ.Κ. Πέτρας.**Αρ. πρωτ.:** 4719/12-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | * **Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 4” 5,5HP με σημείο καμπύλης στα 150m μανομετρικό να καταθλίβει 6-7m3 /h**
* **Καλώδιο 4Χ6 ΝΥΥ 165m**
* **Καλώδιο 2χ1,5 NYY 165m**
* **Ηλεκτρόδια στάθμης 2**
 | **1.405,00** | **1.405,00** |
| **2** | **1** | **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού, εγκατάσταση και καθέλκυση νέου, συνδέσεις ηλεκτρικές και υδραυλικές. Θέση σε λειτουργία, παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Λέσβου.** | **600,00** | **600,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.005,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **340,85** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.345,85** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………