ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες του αντλιοστασίου Ύδρευσης των Πύργων της Δ.Ε. Γέρας. Αρ. πρωτ. 13078/18-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Πεντάοδο 1” |  | 70,00 |
| 2 | 1 | Σπιράλ 1” ένα (1) μέτρο |  |  |
| 3 | 1 | Κλειστό δοχείο διαστολής (Κ.Δ.Δ.) 60LIT κάθετο |  |  |
| 4 | 2 | Συστολή Αμερικής 3/8χ1/4 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 70,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 11,90 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 81,90 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………