ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή φρεατίου κενωτηρίου αγωγού Φ300 στην περιοχή της Λάρσου για τις ανάγκες του τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ. 13076/18-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κυκλικού καπακιού φρεατίου ύδρευσης. • Διάμετρος φρεατίου 215cm • Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 3mm • Αντοχή σε βάρος 300Kg Το καπάκι θα πρέπει να έχει: • Δυνατότητα επίσκεψης (χερούλι, μεντεσέ, κλπ) • Την παραπάνω αντοχή σε βάρος (ενισχύσεις) • καθώς και την ανάλογη εφαρμογή (πλαίσιο) στο υπάρχον φρεάτιο. Για αυτούς τους λόγους και για ακριβέστερες διαστάσεις πριν την κατάθεση προσφοράς κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου αυτοψία από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 255,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.755,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………