

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Καρυδιά” της Δ.Κ. Στύψης.  **Αρ. πρωτ. 2945/09-03-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:**   * **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, με κινητήρα 5,5HP που να καταθλίβει 6m3/h στα 135-140m ή 4m3/h στα 165-170m** * **Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 90m.** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:**   * **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος** * **Καθέλκυση νέου** * **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού** * **Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα** | **500,00** | **500,00** |
| **Σημ.: Η γεώτρηση έχει βάθος 80m, διαθέτει συρματόσχοινο, σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ40 16ατμ.** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **255,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.755,00** |