ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16-06-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια βανών για το αντλιοστάσιο ΑΜ2 Μόριας. Αρ. πρωτ.: 6243/16-06-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Βάνα ελαστικής έμφραξης βαρέου τύπου μήκος-φλάντζα-φλάντζα 21cm, από οπή σε οπή 9cm, από οπή σε 2η οπή 17cm, φλάντζα 8 οπών DN150 PN10 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………