ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 19-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας εσωτερικής ανακυκλοφορίας Ε.Ε.Λ. Λουτρών.**Αρ. πρωτ.:** 9185/19-08-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** |  **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθληπτών και ορινκς στεγανοποίησης**  |  |  |
| **Στοιχεία αντλίας** **ΜΑΡΚΑ: WILO****Μ-TYPE:T17-6/8H****P-TYP: WILO-EMU FA 08.52W****Nr 650050990****MFY: 2008****ΣΤΡΟΦΕΣ: 915 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 V****ΙΣΧΥΣ: 1,75 KW****AMP: 4,45 Amp****Φimpeler: 215mm****Υδραυλικά Στοιχεία****Q: 50.2 m3/h****H: 2.3m** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………