

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μήθυμνας.  **Αρ. πρωτ.:** 9190/16-8-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **20** | **ΜΟΥΦΑ 1 1/4'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **2** | **100** | **ΤΑΥ 1/2'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **3** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 80Χ80 c250** |  |  |
| **4** | **2** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ 50 Β 125** |  |  |
| **5** | **100** | **ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν.** |  |  |
| **6** | **5** | **ΝΤΙΖΑ Μ20 ΙΝΟΧ** |  |  |
| **7** | **5** | **ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ.Μ10** |  |  |
| **8** | **5** | **ΝΤΙΖΑ 5/8'' Χ 1 cm ΓΑΛΒ.(ΤΕΜΑΧΙΟ)** |  |  |
| **9** | **5** | **ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ. Μ8** |  |  |
| **10** | **48** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.60-70Χ250mm** |  |  |
| **11** | **20** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.70-80Χ250mm** |  |  |
| **12** | **8** | **ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN80(85-107)η84-105)** |  |  |
| **13** | **4** | **ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN100(107,2-133)η104-1)** |  |  |
| **14** | **10** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡ.** |  |  |
| **15** | **5** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2'' ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **16** | **8** | **ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 6/10/16 ΙΝΟΧ** |  |  |
| **17** | **10** | **ΦΛΟΤΕΡ 3/4'' ΒΤ ΠΛΗΡΕΣ** |  |  |
| **18** | **20** | **ΜΑΝΣΟΝ Φ110 PVC** |  |  |
| **19** | **20** | **ΜΑΝΣΟΝ Φ63 PVC** |  |  |
| **20** | **10** | **ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160 16ΑΤΜ** |  |  |
| **21** | **30** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩ Φ160** |  |  |
| **22** | **30** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ60** |  |  |
| **23** | **30** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ63 (ΖΙΜΠΩ)** |  |  |
| **24** | **30** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ75-80 ΖΙΜΠΩ** |  |  |
| **25** | **2** | **ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/100 ΧΥΤΟ** |  |  |
| **26** | **2** | **ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/80 ΧΥΤΟ** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………