

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 25/06/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του μη ηλεκτροδοτούμενου Αντλιοστασίου Ύδρευσης “Ελιά” της Δ.Κ. Άγρας της Δ.Ε. Καλλονής.**Αρ. πρωτ.:** 6728/25-06-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Συντήρηση Η/Ζ και επισκευές που θα περιλαμβάνουν:*** **Αλλαγή λαδιών κινητήρα diesel**
* **Αλλαγή φίλτρων λαδιού**
* **Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου**
* **Εξαγωγή αντλίας πετρελαίου και μπέκ επισκευή και τοποθέτηση**
* **Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριάς κλειστού τύπου 100ΑM 12V**
* **Αποκατάσταση διαρροής καπακιού στους κυλίνδρους εξαγωγή καπακιού για επισκευή νέες φλάντζες.**

**Δοκιμή λειτουργίας.**  |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………