ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16/07/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια κλαπέ με παρελκόμενα για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 7647/16-07-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Αντεπίστροφη βαλβίδα (κλαπέ) φλαντζωτή με 8 οπές (διαγώνια απόσταση οπών 180mm) τύπου μπάλας DN100 PN16 μήκος 300mm Μπάλα από χυτοσίδηρο, επένδυση μπάλας και όλα τα ελαστικά μέρη από νιτρίλιο) |  |  |
| 2 | 2 | Βάνα φλαντζωτή ελαστ. έμφραξης DN80 PN16 |  |  |
| 3 | 27 | Φλαντζωλάστιχο Φ100 |  |  |
| 4 | 20 | Φλαντζωλάστιχο Φ80 |  |  |
| 5 | 20 | Φλαντζωλάστιχο Φ60 |  |  |
| 6 | 100 | Βίδα 5/8x0,70 με περικόχλιο Γαλβ. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………