

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 19-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας και Αγ. Παρασκευής της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:** 9184/19-08-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3CO 10A CYLIND 24VDC** |  |  |
| **2** | **5** | **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **3** | **20** | **ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **4** | **5** | **ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ PT424 1-15MIN POWER ELEC. 8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **5** | **5** | **ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ PT424 1-15MIN POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **6** | **2** | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MHX. 24Η ME AYTON.** |  |  |
| **7** | **5** | **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **8** | **12** | **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT414-11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **9** | **5** | **ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **10** | **12** | **ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3Φ PT431-11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **11** | **5** | **ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **12** | **8** | **ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 4-60SEC PT422 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **13** | **8** | **ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ PT611-A2** |  |  |
| **14** | **10** | **ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PT612** |  |  |
| **15** | **2** | **ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC.8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **16** | **5** | **ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΤ-417 POWER ELEC. 11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **17** | **5** | **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 8 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **18** | **5** | **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ΡΥΘΜ. PT414S 11 ΠΟΔΩΝ** |  |  |
| **19** | **5** | **ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΣΜΟΥ PDIP141** |  |  |
| **20** | **15** | **ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7,2Αh 12V** |  |  |
| **21** | **10** | **ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 9Αh 12V** |  |  |
| **22** | **5** | **ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 5Μ** |  |  |
| **23** | **10** | **ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 10Μ** |  |  |
| **24** | **3** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4-6,3Α** |  |  |
| **25** | **5** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6-10Α** |  |  |
| **26** | **3** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 9-14Α** |  |  |
| **27** | **3** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13-18Α** |  |  |
| **28** | **3** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20-25Α** |  |  |
| **29** | **3** | **ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25-32Α** |  |  |
| **30** | **1** | **ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 7-10Α** |  |  |
| **31** | **1** | **ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 9-13Α** |  |  |
| **32** | **3** | **ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 12-18Α** |  |  |
| **33** | **2** | **ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 16-24Α** |  |  |
| **34** | **2** | **ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 25-40Α** |  |  |
| **35** | **3** | **ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 37-50Α** |  |  |
| **36** | **50** | **ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20** |  |  |
| **37** | **10** | **ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,8 ΜΑΥΡΑ (100ΤΕΜ)** |  |  |
| **38** | **3** | **ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ 27mm/8mm 1m ΜΕ ΚΟΛΛΑ** |  |  |
| **39** | **10** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C6A 3kA** |  |  |
| **40** | **10** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C10A 3kA** |  |  |
| **41** | **10** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1P C16A 3kA** |  |  |
| **42** | **10** | **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ PT412 (ΜΕ ΡΥΘΜ. ΚΑΘΕΣΤΕΡΗΣΗ)** |  |  |
| **43** | **1** | **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΑΧ 10Α** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………