ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Κατασκευή ιστού για κεραίες αυτοματισμού στην Δ.Κ.Παρακοίλων της Δ.Ε Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 11017/1-10-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Κατασκευή ιστού 6m που να αποτελείται 3m από 1΄΄ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη και από 3m 2’’ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη. Οι σωλήνες (3+3)=6m θα ενώνουν με σπείρωμα σε συστολή για να σπάει την μεταφορά του. Σπείρωμα 1΄΄ στην κορυφή για να μπεί κεραία. Στο ένα μέτρο από την κορυφή συρματόσχοινο 25m 6mm, 4τεμαχια χαλκάδες κολητοί για το συρματόσχοινο αντιρήδες, 16 τεμάχια σφυχτηράκια και 4 τεμάχια ούπα + στριφώνια 12mm. Βάση τετράγωνη λαμαρίνα 40 Χ 40 των 10mm με 4 τρύπες για ούπα. (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ) |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………