

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Κατασκευή ιστού για κεραίες αυτοματισμού στην Δ.Κ.Παρακοίλων της Δ.Ε Καλλονής.  **Αρ. πρωτ.:** 11017/1-10-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Κατασκευή ιστού 6m που να αποτελείται 3m από 1΄΄ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη και από 3m 2’’ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη.**  **Οι σωλήνες (3+3)=6m θα ενώνουν με σπείρωμα σε συστολή για να σπάει την μεταφορά του.**  **Σπείρωμα 1΄΄ στην κορυφή για να μπεί κεραία. Στο ένα μέτρο από την κορυφή συρματόσχοινο 25m 6mm, 4τεμαχια χαλκάδες κολητοί για το συρματόσχοινο αντιρήδες, 16 τεμάχια σφυχτηράκια και 4 τεμάχια ούπα + στριφώνια 12mm.**  **Βάση τετράγωνη λαμαρίνα 40 Χ 40 των 10mm με 4 τρύπες για ούπα.**  **(ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………