ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 2823/28-3-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία ομβρίων και λυμάτων 0.75KW μονοφασική 2.900 RPM ελεύθερο πέρασμα 12mm σύνδεση 1 1/2΄΄ παροχή 20m3/h στα 2m μανομετρικό ενσωματωμένο φλοτέρ λειτουργίας |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………