ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO στο αντλιοστάσιο της Δ.Ε. Πλωμαρίου Αρ. πρωτ.: 5219/3-6-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΙΚΟΣ: WILO P-Typ: FA10.65E M-typ: T20.1-4/22G Art-Nr: 650262942 MGY: 2016w04 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1325RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT ΙΣΧΥΣ: 15KW ΑΜP: 30.5Amp ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Q): 100.1m3/h (H): 30.1m Φimp: 318mmm |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………