

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:24-7-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια αντλία ανακυκλοφορίας FLYGT προς αντικατάσταση λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 7499/24-7-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντλία ανακυκλοφορίας FLYGT NP3085.060MT 460HARD IRON 2KW/400V/50HZ/1450RPM DN80, Q=75m3/h, H=6m, n›70% για PEDESTAL ΜΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ), Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PLASMET THE.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………