

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:24-7-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μήθυμνας.  **Αρ. πρωτ.:** 7496/24-7-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων και o-rings σταγανοποίησης** |  |  |
| **2** | **2** | **Φτερωτές αναδευτήρων** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **P-TYP: WILO-EMU TR40.95-6/24**  **Nr: 650053120**  **MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 927 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT**  **ΙΣΧΥΣ: 6KW**  **AMP: 13.6Amp** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………