

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:24-7-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μήθυμνας. **Αρ. πρωτ.:** 7496/24-7-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων και o-rings σταγανοποίησης** |  |  |
| **2** | **2** | **Φτερωτές αναδευτήρων** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****ΜΑΡΚΑ: WILO****P-TYP: WILO-EMU TR40.95-6/24****Nr: 650053120****MFY: 2008****ΣΤΡΟΦΕΣ: 927 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT****ΙΣΧΥΣ: 6KW****AMP: 13.6Amp** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………