ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:24-7-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μήθυμνας. Αρ. πρωτ.: 7496/24-7-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων και o-rings σταγανοποίησης |  |  |
| 2 | 2 | Φτερωτές αναδευτήρων |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΜΑΡΚΑ: WILO P-TYP: WILO-EMU TR40.95-6/24 Nr: 650053120 MFY: 2008 ΣΤΡΟΦΕΣ: 927 RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT ΙΣΧΥΣ: 6KW AMP: 13.6Amp |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………