ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 10-09-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Ερεσού. Αρ. πρωτ.: 9349/10-09-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Σετ μηχανικών στυπιοθλιπτών και o-rings στεγανοποίησης |  |  |
| 2 | 1 | Καλώδια παροχής της αντλίας (10m+10m) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΜΑΡΚΑ: WILO M-TYPE: T20.1-2/30G P-TYP: WILO-EMU FA 08.66W Nr: 650274196 MFY: 2016W19 ΣΤΡΟΦΕΣ: 2900RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT ΙΣΧΥΣ: P223KW ΑΜΡ: 45.5 Amp ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: (Η): 45.1m (Q): 50.1m3/h Φimp: 217mm |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………