ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 27-09-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μονοφασικών αντλιών με φλοτέρ ενσωματωμένο για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πλωμαρίου – Μήθυμνας Αρ. πρωτ.:10177/27-09-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Αντλίες μονοφασικές με ενσωματωμένο φλοτέρ Ίπποι ≃1,5hp Μανομετρικό Η ≃ 14m Q max (παροχή) 30m3/h Βάρος όχι μεγαλύτερο από 25kg Διάμετρος εξόδου 2΄΄ |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………