

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Εργασίες επισκευήςκαι αντικατάστασης σωλήνων στις Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου**Αρ. πρωτ.: 9620/28-8-2018**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντικατάσταση δύο (2) σωλήνων που συνδέουν τις αντλίες στραγγιδίων με κολεκτέρ στο φρεάτιο δικλείδων.****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** **Οι σωλήνες έχουν μήκος περίπου 6m και διάμετρο Φ90, η κάθε μία φέρει γωνία 90Ο στα 5m και φλάντζα τόρνου DN 100 στα άκρα.****ΣΗΜΕΙΩΣΗ:****Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σωλήνες, γωνίες, φλάντζες και βίδες) θα είναι ανοξείδωτα 316 καθώς και οι κολλήσεις τους** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………