

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 12-11-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Ταβαρίου.**Αρ. πρωτ.:** 12122/12-11-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από κινητήρα 20 HP, 15KW (αστέρας τρίγωνο) και υποβρύχια αντλία 6’’ με σημεία καμπύλης στα 166,60/90, 90m μανομετρικό να καταθλίβει 5,80/9,20 lt/sec.(Δοκιμή λειτουργίας παρουσία υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)** |  |  |
| **2** | **1** | **Ανέλκυση του βεβλαμμένου αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης Ταβαρίου. (Υπάρχει συρματόσχοινο για την ανέλκυση). Καθέλκυση νέου αντλητικού συγκροτήματος, συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και θέση σε λειτουργία** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………