ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 12-11-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Ταβαρίου. Αρ. πρωτ.: 12122/12-11-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από κινητήρα 20 HP, 15KW (αστέρας τρίγωνο) και υποβρύχια αντλία 6’’ με σημεία καμπύλης στα 166,60/90, 90m μανομετρικό να καταθλίβει 5,80/9,20 lt/sec.(Δοκιμή λειτουργίας παρουσία υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) |  |  |
| 2 | 1 | Ανέλκυση του βεβλαμμένου αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης Ταβαρίου. (Υπάρχει συρματόσχοινο για την ανέλκυση). Καθέλκυση νέου αντλητικού συγκροτήματος, συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και θέση σε λειτουργία |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………