

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 06/12/19

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο της Δ.Κ. Κώμης της Δ.Ε. Λ. Θερμής. **Αρ. πρωτ.:** 13321/06-12-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από κινητήρα 7,5HP, μανομετρικό 150μέτρα, παροχή 8m3/h (βάθος γεώτρησης 95m).** |  |  |
| **2** | **1** | **Προμήθεια καλωδίου 4x4 ΝΥΥ 105m, καλωδίου ηλεκτρικού 2x1 NYY 105m, και θερμικού.** |  |  |
| **3** | **1** | **Εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (αποξήλωση παλαιού, συνδέσεις ηλεκτρικές και υδραυλικές, θέση σε λειτουργία).** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………