

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 18/12/2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας FIPS για το αντλιοστάσιο λυμάτων Μυστεγών.  **Αρ. πρωτ.:** 13782/18-12-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλύπτων** |  |  |
| **2** | **1** | **Σετ o-rings** |  |  |
|  | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΜΑΡΚΑ:FIPS**  **ΤΥΠΟΣ: FG t 13136.9.5-4LT**  **ΙΣΧΥΣ: P2 9.5KW**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 2850 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 VOLT**  **SN: 1705451**  **ΜΟΤ: F520020112460**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **(Η)ΜΙΝ: 24m (Q)MAX: 26m3/h**  **(H)MAX: 59m** | |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………