ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας FLYGT για τις ανάγκες της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 10025/6-9-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings) |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ: ΜΑΡΚΑ: FLYGT ΤΥΠΟΣ: 4410.011 15 Nr: 9840097 441 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1370RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 220(Δ)/380(Υ) VOLT ΙΣΧΥΣ: 2.3KW AMP: 7.9/5.6 Amp |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………