ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 11/05/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου (PP-R) για τις ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 4652/11-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Μαστός PP-R Φ50Χ1 ½” Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα |  |  |
| 2 | 10 | Μαστός PP-R Φ63Χ2” Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα |  |  |
| 3 | 10 | Γωνία 90ο Φ50 PP-R Φ50 Θηλ. |  |  |
| 4 | 10 | Γωνία 90ο Φ63 PP-R Φ63 Θηλ. |  |  |
| 5 | 5 | Μούφα Φ50 PP-R Φ50 |  |  |
| 6 | 5 | Μούφα Φ63 PP-R Φ63 |  |  |
| 7 | 100 | Σέλλα PP-R Φ40-50Χ1/2”/25 Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα |  |  |
| 8 | 100 | Σέλλα PP-R Φ63-125Χ1/2”/25 Αρσεν. Ορειχ. Σπείρωμα |  |  |
| 9 | 10 | Σωλήνα Φ50χ4,6 PP-R 16 ΑΤΜ (Πράσινη) |  |  |
| 10 | 10 | Σωλήνα Φ63χ5,8 PP-R 16 ΑΤΜ (Πράσινη) |  |  |
| 11 | 10 | Τάπα Φ50 PP-R Φ50 |  |  |
| 12 | 10 | Τάπα Φ63 PP-R Φ63 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………