

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:22/05/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του μη ηλεκτροδοτούμενου Αντλιοστασίου Ύδρευσης “ΡΧΑ” της Δ.Ε. Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 5138/22-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ετήσια συντήρηση Η/Ζ και επισκευές που θα περιλαμβάνουν:**   * **Αλλαγή λαδιών κινητήρα diesel** * **Αλλαγή φίλτρων λαδιού** * **Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου** * **Αλλαγή πλακέτας φωτοβολταικού φόρτισης μπαταρίας** * **Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας κλειστού τύπου 120ΑM 12V** * **Αποκατάσταση διαρροής με αντικατάσταση τσιμούχας του άξονα κινητήρα προς γεννήτρια**   **Δοκιμή λειτουργίας υποβρύχιου συγκροτήματος με την λειτουργία του Η/Ζ.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………