ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 25/05/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Ετήσια συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων των Γραφείων & Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 5194/25-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων δυναμικότητας από 9000-24000 ΒTU τα οποία διαθέτει η Υπηρεσία μας και βρίσκονται: 17 τεμ. στα Γραφεία της Ελ. Βενιζέλου 13-17 7 τεμ. στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Καρά Τεπές 1 τεμ. στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Ύδατα στο Ιππειος |  |  |
| Η συντήρηση των παραπάνω κλιματιστικών θα περιλαμβάνει: - Καθαρισμός των στοιχείων της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής μονάδας με αντιμικροβιακό υγρό - Καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων - Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού - Καθαρισμός της πτερωτής και του κυλήματος ανεμιστήρων - Καθαρισμός των εδράνων των ανεμιστήρων - Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδων - Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας της μονάδας - Συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό (φρέον) εάν κριθεί απαραίτητο |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………